ООО «ЖЭУ-5»

г. Ростов-на-Дону. ул. Аксайская, д.12/1

| I Общие сведения о Многоквартирном доме |
| --- |
| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Информация |
|  | Почтовый адрес многоквартирного дома (включая индекс) |  | 344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Аксайская, д.12/1 |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  | 1988г. |
|  | Этажность |  | 2 |
|  | Количество подъездов |  | 2 |
|  | Количество квартир | шт. | 18 |
|  | Количество жильцов | Чел. | 41 |
|  | Кадастровый номер (при его наличии) |  | 61:44:03 08 08:0016 |
|  | Площадь: -жилых помещений -нежилых помещений - земельного участка, входящего в состав общего имущества | кв.м. | 1018,99 901,20 0 948,00 |
|  | Уровень благоустройства |  |  |
|  | Серия и тип постройки |  | н.св. |
|  | Степень износа здания, в том числе по элементам -Общая степень износа -Степень износа фундамента -Степень износа несущих стен -Степень износа перекрытия | % | 45,20 34,28 44,28 28,87 |
|  | II Конструктивные и технические параметры дома |
|  | Фасад -Площадь фасада общая -Площадь фасада оштукатуренная -Площадь фасада неоштукатуренная -Площадь отмостки -Площадь остекления мест общего пользования -Площадь металлических дверных заполнений | кв.м. | 4837,90 59,95 4777,95 71,94 3,20 3,60 |
|  | Кровля -Площадь кровли шиферная скатная | кв.м. | 506,10 2008 |
|  | Подвал -Площадь подвальных помещений |  | Неэксплуатируемый 59,49 |
|  | Помещения общего пользования -Площадь помещений общего пользования | кв.м. | 85,50 |
|  | Мусоропроводы -Количество мусоропроводов в доме | шт. | 0 |
|  | III Системы инженерно-технического обеспечения |
|  | Система отопления -Тип -Количество элеваторных узлов системы -Длина трубопроводов системы отопления -Количество точек ввода отопления -Количество узлов управления отоплением -Количество общедомовых приборов учета отопления -Отпуск отопления производится | шт. | Центральное 0 337,00 1 0 0 по нормативам или квартирным ПУ |
|  | Система холодного водоснабжения -Тип -Длина трубопроводов холодного водоснабжения -Количество точек ввода холодной воды -Отпуск отопления производится | м. шт. | Централизованное 160,00 1 по нормативам или квартирным ПУ |
|  | Система водоотведения (канализации) -Тип -Длина трубопроводов системы водоотведения | м | Централизованная 2008 |
|  | Система электроснабжения -Длина сетей в местах общего пользования -Количество точек ввода электричества -Количество общедомовых приборов учета электричества -Отпуск электричества производится | м шт. шт. | Централизованная 88,0 1 1 по нормативам или квартирным ПУ |
|  | Система газоснабжения -Вид системы газоснабжения -Количество точек ввода газа -Отпуск отопления производится |  | Централизованная 18 по нормативам или квартирным ПУ |