ООО «ЖЭУ-5»

г. Ростов-на-Дону. ул. Инициативная, д.11А

| I Общие сведения о Многоквартирном доме |
| --- |
| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Информация |
|  | Почтовый адрес многоквартирного дома (включая индекс) |  | 344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Инициативная, д.11А |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  | 1959г. |
|  | Этажность |  | 1 |
|  | Количество подъездов |  | 1 |
|  | Количество квартир | шт. | 2 |
|  | Количество жильцов | Чел. | 4 |
|  | Кадастровый номер (при его наличии) |  |  |
|  | Площадь: -жилых помещений -нежилых помещений - земельного участка, входящего в состав общего имущества | кв.м. | 131,00 111,00 0 274,10 |
|  | Уровень благоустройства |  |  |
|  | Серия и тип постройки |  | н.св. |
|  | Степень износа здания, в том числе по элементам -Общая степень износа -Степень износа фундамента -Степень износа несущих стен -Степень износа перекрытия | % | 54,24 60,64 43,91 42,00 |
|  | II Конструктивные и технические параметры дома |
|  | Фасад -Площадь фасада общая -Площадь фасада оштукатуренная -Площадь фасада неоштукатуренная -Площадь отмостки -Площадь остекления мест общего пользования -Площадь иных дверных заполнений | кв.м. | 112,10 0 112,10 0 0 3,60 |
|  | Кровля -Площадь кровли шиферная скатная -Год проведения последнего капитального ремонта | кв.м. | 138,00 |
|  | Подвал -Площадь подвальных помещений |  | Отсутствует |
|  | Помещения общего пользования -Площадь помещений общего пользования | кв.м. | 20,00 |
|  | Мусоропроводы -Количество мусоропроводов в доме | шт. | 0 |
|  | III Системы инженерно-технического обеспечения |
|  | Система отопления -Тип -Количество элеваторных узлов системы -Длина трубопроводов системы отопления -Количество точек ввода отопления -Количество узлов управления отоплением -Количество общедомовых приборов учета отопления -Отпуск отопления производится | шт. | Поквартирное 0 0 0 0 0 по нормативам или квартирным ПУ |
|  | Система холодного водоснабжения -Тип -Длина трубопроводов холодного водоснабжения -Год проведения последнего капитального ремонта -Количество точек ввода холодной воды -Отпуск отопления производится | м. шт. | Централизованное 12,00 1 по нормативам или квартирным ПУ |
|  | Система водоотведения (канализации) -Тип -Год проведения последнего капитального ремонта | м | Централизованная |
|  | Система электроснабжения -Длина сетей в местах общего пользования -Количество точек ввода электричества -Количество общедомовых приборов учета электричества -Отпуск электричества производится | м шт. шт. | Централизованная 37,00 1 1 по нормативам или квартирным ПУ |
|  | Система газоснабжения -Вид системы газоснабжения -Количество точек ввода газа -Отпуск отопления производится |  |  |